## Лист1
Кабель | Барабан | Серия барабана | Нетто | Брутто | Длина | Местонахождение
Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | тип 10а | 9НТ 344***** | 0.088 | 0.178 | 0.239 | Саранск
Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | тип 10а | 9НТ 344**** | 0.43 | 0.52 | 0.872 | Саранск
Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | тип 18а | 23НП 227* | 2.111 | 2.372 | 4.281 | Саранск
Грозотрос ГТК20-0/50-9,1/67 | Тип 14г | 23НЧ 013**** | 0.61 | 0.78 | 1.832 | Саранск
Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | тип 14г | 23НТ 484 | 1.972 | 2.12 | 4 | Саранск
Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | Тип 10а (710) | 24НВ 067 | 0.234 | 0.304 | 0.475 | Саранск
Грозотрос ГТК20-0/50-9,1/67 | Тип 14г | 23НЧ 018* | 466 | 600 | 1.4 | Саранск
Грозотрос ГТК30-0/50-9,1/39 | Тип 10а (710) | 24НВ 043 | 430 | 510 | 1.513 | Саранск
Грозотрос ГТК30-0/70-11,1/57 | тип 10а | 22ОЧ 063 | 0.265 | 0.318 | 630 | Саранск
Грозотрос ГТК20-0/39-8,1/55 | тип 10а | 24НП 144 | 0.804 | 0.886 | 1372 | Саранск
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | тип 16а | 22ВТ 133 | 0.084 | 0.244 | 0.147 | Саранск
Кабель АПвПуг 1х400мк/35-10 | тип 22а | 23ПТ 1083 | 1.07 | 1.69 | 0.414 | Саранск
Кабель ВВГнг(А) 1х120мк-1 | тип 14г | 22Б7Т 574* | 0.543 | 0.763 | 0.403 | Саранск
Кабель ВБВнг(А)-LS 3х95мс/70-6 | тип 22а | 22Б7Ч 558* | 3.857 | 4.567 | 0.623 | Саранск
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-0,66 | тип 14г | 22ВТ 192 | 1.226 | 1.416 | 0.49 | Саранск
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1 | тип 14г | 22ВЧ 219 | 0.682 | 0.893 | 0.257 | Саранск
Кабель ВБШв 4х16мк(N)-0,66 | тип 12а | 23ВТ 264 | 0.305 | 0.395 | 0.208 | Саранск
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1х150мк-1 | тип 18а | 0АЧ 748*** | 3.074 | 3.344 | 1.899 | Саранск
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1х150мк-1 | тип 18а | 0АЧ 751***** | 3.215 | 3.585 | 1.965 | Саранск
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1х150мк-1 | тип 18а | 0АЧ 752* | 3.801 | 4.181 | 2.229 | Саранск
Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х6 ок(N)-1 | тип 10а | 23РЧ 188 | 0.455 | 0.525 | 0.508 | Саранск
Кабель КВВГнг(А)-LS 19х2,5-0,66 | тип 14г | 23РЧ 025 | 1.37 | 1.57 | 2.003 | Саранск
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5-0,66 | тип 10а | 0Б3В 117 | 0.092 | 0.18 | 0.328 | Саранск
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5-0,66 | тип 10а | 23Б7В 038 | 0.495 | 0.585 | 0.928 | Саранск
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5-0,66 | тип 10а | 23Б7В 037 | 0.39 | 0.485 | 1.005 | Саранск
Кабель КГпВЭВнг(С) 2х6мп-660 В | тип 12а | 23Б7Ч 533 | 0.835 | 0.925 | 3.509 | Саранск
Кабель КГпВЭВнг(С) 2х6мп-660 В | тип 12а | 23Т7Ч 939 | 0.828 | 0.922 | 3.459 | Саранск
Кабель КГтп 4х50-0,66 | тип 16а | 1Б7П 495* | 1.345 | 1.535 | 0.479 | Саранск
Кабель КГтп 5х16-0,66 | тип 16а | 1Б7П 492* | 1.215 | 1.41 | 0.96 | Саранск
Кабель КГВЭВ 1х6мк-1 | тип 10а | 23РЧ 285 | 0.175 | 0.25 | 1.257 | Саранск
Кабель КГВЭВ 1х6мк-1 | тип 10а | 23РЧ 286 | 0.125 | 0.2 | 0.902 | Саранск
Кабель ПБПнг(А)-FRHF 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | Тип 12а | 24РП 993 | 345 | 470 | 0.558 | Саранск
Кабель ПБПнг(А)-FRHF 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | Тип 14г | 24РП 996 | 720 | 895 | 1.119 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 4х95мс(PE)-1 | Тип 18а | 24АП 1018 | 2441 | 2808 | 0.488 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 5х50мс(N,PE)-1 | Тип 20а | 24АП 1019 | 3702 | 4280 | 1.087 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 5х50мс(N,PE)-1 | Тип 20а | 24АП 1020 | 3838 | 4412 | 1.128 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 1х300мк-1 | Тип 20а | 24АП 993 | 3948 | 4540 | 1.152 | Саранск
Кабель ПвБВнг(А)-LS 3х50мс(N,PE)-1 | Тип 18а | 24АП 997 | 2840 | 3460 | 1.368 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 4х50мс(PE)-1 | Тип 14г | 24АП 999 | 1305 | 1500 | 0.463 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-1 | Тип 16а | 24ВП 167 | 1317 | 1555 | 1.31 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-1 | Тип 16а | 24ВП 168 | 1690 | 1940 | 1.569 | Саранск
Кабель ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 24ВП 172 | 1372 | 1621 | 1.079 | Саранск
Провод ПВС 3х2,5 | тип 10э | 22Б7Ч 542* | 0.042 | 0.122 | 0.427 | Саранск
Провод ПВС 3х2,5 | тип 10э | 22Б7Ч 543 | 0.04 | 0.125 | 0.454 | Саранск
Кабель ПвПГнг(А)-FRHF 3х150мк(N)-1 (5 кл гибкости) | тип 18а | 23АП 033 | 1.81 | 2.24 | 0.309 | Саранск
Кабель ПвПГЭнг(А)-HF 4х16мк(PE)-1 (5 кл гибкости) | тип 18а | 23Б7П 287 | 0.72 | 1.09 | 0.612 | Саранск
Кабель КГВВ 1х120мк-1 | Тип 14г | 24Б7В 216 | 220 | 380 | 0.12 | Саранск
Кабель ВВГнг(А)-LS-T 4х2,5ок(N)-1 | Тип 10а (710) | 24ВП 208 | 230 | 310 | 0.766 | Саранск
Провод алюминиевый формованный А-300 | Тип 16а | 24МВ 134 | 320 | 555 | 0.413 | Саранск
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6-450/750 ж/з | Тип 10э (500) | 24РВ 036 | 75 | 155 | 1.102 | Саранск
Кабель КВВГнг(А)-LS 19х1,5 660 В | Тип 10а (710) | 24РП 200 | 205 | 295 | 0.414 | Саранск
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | Тип 10а (710) | 24СП 1476 | 30 | 100 | 0.203 | Саранск
Провод АСПТ 240/32-150/21,6 | тип 18у | 5Ч 167**** | 0.899 | 1.161 | 1.019 | Саранск
Провод СИП-2 4х95+1х95-0,6/1 | тип 20а | 23СВ 1073** | 0.937 | 1.371 | 0.733 | Саранск
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 10а | 23СЧ 950 | 0.034 | 0.109 | 0.275 | Саранск
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 933* | 0.552 | 0.692 | 4.487 | Саранск
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 934 | 0.353 | 0.564 | 2.782 | Саранск
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 935 | 0.46 | 0.671 | 3.609 | Саранск
Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | тип 12б | 23СВ 1448 | 0.159 | 0.25 | 1.268 | Саранск
Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | тип 10а | 23КВ 008** | 0.04 | 0.11 | 0.276 | Саранск
Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | тип 12б | 23СТ 358** | 0.218 | 0.34 | 0.989 | Саранск
Проволока стальная плакированная алюминием марки 20SA (тн) | Бухта | 24НВ 039 | 400 | 405 | 0.4 | Саранск
Шпалерная проволока стальная плакированная алюминием марки 20SA (тн) | Бухта | 24НВ 121 | 400 | 405 | 0.4 | Саранск
Трос ДТК 3х7(1+6)-19 | тип 10а | 1НП 144**** | 0.157 | 0.253 | 0.162 | Саранск