## Лист1
Наименование | ТипБараб. | ВесНетто | ВесБрутто | Зав.Номер | Длина, км | Местонахождение
Провод АС 35/6,2 | тип 8 | 0.036 | 0.081 | 7ТТ-27 | 0.239 | Санкт-Петербург
Провод АС 120/19 | тип 8 | 0.021 | 0.066 | 7ТТ-1423 | 0.034 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0.025 | 0.15 | 1СЧ 442* | 0.087 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.206 | 0.482 | 24СП 1109 | 0.728 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0.145 | 0.275 | 24СП 1107 | 0.504 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.881 | 1.083 | 24СЧ 560 | 3.023 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | тип 14г | 0.6 | 0.225 | 1СТ 1979 | 0.15 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | тип 10 | 0.106 | 0.166 | 22СТ 1118 | 0.266 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | тип 12 | 0.089 | 0.204 | 23СП 792** | 0.218 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | тип 16а | 0.874 | 1.07 | 24СЧ 541 | 2.156 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | тип 8 | 0.063 | 0.108 | 22СЧ 152 | 0.12 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | тип 16а | 0.652 | 0.802 | 24СТ 1238 | 1.21 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | тип 16а | 0.89 | 1.049 | 24СТ 1243 | 1.656 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | тип 16а | 0.865 | 1.025 | 24СТ 1237 | 1.611 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50+1x16-0,6/1 | тип 12 | 0.185 | 0.31 | 22СТ 134 | 0.312 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | тип 12 | 0.136 | 0.261 | 24СП 1381 | 0.201 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | тип 14 | 0.092 | 0.257 | 24СВ 664 | 0.139 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | тип 16а | 0.303 | 0.543 | 24СВ 665 | 0.46 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.207 | 0.422 | 22СВ 887 | 0.284 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | тип 14 | 0.231 | 0.391 | 22СЧ 291 | 0.317 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.156 | 0.386 | 22СП 1649 | 0.194 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 12 | 0.146 | 0.306 | 22СП 1695 | 0.182 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.48 | 0.715 | 24СП 1608 | 0.601 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.629 | 0.849 | 24СП 1613 | 0.754 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 10 |  |  |  | 0.099 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 16а | 0.843 | 1.065 | 24КЧ 006 | 0.94 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 16а | 0.876 | 1.11 | 24КЧ 009 | 0.976 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 16а | 0.841 | 1.06 | 24КЧ 005 | 0.94 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.306 | 0.501 | 23СВ 843 | 0.308 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.422 | 0.682 | 24СП 1249 | 0.42 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.418 | 0.668 | 24СП 1253 | 0.419 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.402 | 0.652 | 24СП 1248 | 0.399 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 14 | 0.238 | 0.398 | 22СТ 1971 | 0.233 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 14 | 0.244 | 0.404 | 23СП 1482 | 0.24 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.33 | 0.545 | 23СТ 723 | 0.329 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.243 | 0.47 | 23СТ 724 | 0.242 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 | тип 12 | 0.09 | 0.215 | 1СТ 495 | 0.09 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 | тип 14 | 0.298 | 0.458 | 23СВ 834 | 0.295 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 | тип 16а | 0.354 | 0.589 | 24СП 1592 | 0.331 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 | тип 16а | 0.483 | 0.71 | 24СП 1588 | 0.451 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | тип 16а | 0.136 | 0.316 | 23СВ 933 | 0.112 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | тип 14 | 0.173 | 0.303 | 24СП 1135 | 0.141 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | тип 16а | 0.895 | 1.135 | 24СП 1138 | 0.731 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | тип 16а | 0.905 | 1.11 | 24СЧ 426 | 0.742 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | тип 16а | 0.907 | 1.102 | 24СЧ 427 | 0.742 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0.306 | 0.472 | 1СТ 551 | 0.267 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0.247 | 0.372 | 1СТ 555 | 0.218 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0.876 | 1.057 | 23СВ 912 | 0.776 | Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0.889 | 1.08 | 23СВ 871 | 0.771 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.414 | 0.661 | 22СП 1422 | 0.342 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.432 | 0.682 | 22СВ 496 | 0.357 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.918 | 1.111 | 24СП 1599 | 0.757 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.936 | 1.126 | 24СП 1602 | 0.771 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.586 | 0.822 | 23СТ 1242 | 0.475 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.494 | 0.718 | 23СТ 1240 | 0.395 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.42489 | 0.65489 | 24СП 1595* | 0.33 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 10а | 0.202 | 0.267 | 24 СП 1598 | 0.156 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.553 | 0.737 | 22СЧ 025 | 0.422 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.591 | 0.787 | 23СВ 874 | 0.447 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.576 | 0.803 | 24СП 1172 | 0.436 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.929 | 1.188 | 24СП 1216 | 0.705 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.931 | 1.214 | 24СП 1170 | 0.707 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 12 | 0.074 | 0.199 | 1СЧ 573 | 0.049 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 14 | 0.587 | 0.747 | 23СТ 848 | 0.391 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 16а | 0.261 | 0.426 | 23СТ 851 | 0.175 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 18а | 1.175 | 1.5 | 24СВ 1630 | 0.799 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 18а | 1.285 | 1.62 | 24СВ 1631 | 0.872 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.595 | 0.81 | 24СП 1234 | 0.373 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.978 | 1.198 | 24СП 1237 | 0.638 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.973 | 1,1,98 | 24СП 1238 | 0.634 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.907 | 1.137 | 24СП 1674 | 0.605 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.906 | 1.141 | 24СП 1673 | 0.604 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.917 | 1.15 | 24СП 1676 | 0.604 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.928 | 1.157 | 24СП 1675 | 0.604 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.929 | 1.169 | 24СП 1672 | 0.605 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0.95 | 1.2 | 24СП 1682 | 0.63 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0.268 | 0.393 | 1СЧ 578 | 0.169 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.988 | 1.196 | 23СВ 536 | 0.632 | Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0.943 | 1.183 | 23СТ 867 | 0.634 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 | тип 12 | 0.026 | 0.151 | 1СЧ 1355 | 0.174 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 0.176 | 0.416 | 24СП 1008 | 1.144 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 0.93 | 1.175 | 24СП 1009 | 6.051 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 | тип 16а | 0.227 | 0.472 | 24СП 1247 | 1.175 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 | тип 16а | 1.06 | 1.31 | 24СП 1228 | 5.553 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 | тип 16а | 1.035 | 1.285 | 24СП 1231 | 5.556 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 | тип 16а | 1.093 | 1.293 | 24СП 1236 | 5.554 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 | тип 16а | 1.095 | 1.305 | 24СП 1240 | 5.567 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 | тип 16а |  | 1.328 | 24СП 1246 | 5.553 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 12 | 0.042 | 0.157 | 1СТ 1667 | 0.16 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 16а | 0.516 | 0.716 | 24СТ 053 | 2.012 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 16а | 0.714 | 0.888 | 24СТ 061 | 2.785 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 16а | 1.123 | 1.34 | 24СТ 1104 | 4.454 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 16а | 1.115 | 1.359 | 24СТ 1115 | 4.453 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 16а | 1.104 | 1.333 | 24СТ 1105 | 4.437 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 16а | 1.139 | 1.354 | 24СТ 1116 | 4.452 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 | тип 16а | 1.161 | 1.355 | 24СТ 1274 | 4.571 | Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 | тип 16а | 0.305 | 0.43 | 23СЧ 289 | 0.405 | Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 | тип 10а | 0.104 | 0.224 | 24СП 1083* | 0.317 | Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 | тип 16а | 1.346 | 1.54 | 24СЧ 472 | 3.808 | Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 | тип 16а | 1.336 | 1.55 | 24СЧ 473 | 3.811 | Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 | тип 16а | 1.309 | 1.535 | 24СЧ 507 | 3.82 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 | тип 14 | 0.151 | 0.315 | 24СП 1287 | 0.355 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 | тип 14 | 0.209 | 0.374 | 24СТ 157 | 0.515 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 | тип 16а | 0.226 | 0.457 | 24СТ 158 | 0.553 | Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 | тип 16а | 1.337 | 1.567 | 24СТ 1121 | 3.326 | Санкт-Петербург
СИП-4 2x25-0,6/1 | тип 10а | 0.075 | 0.148 | 22СВ 895 | 0.416 | Санкт-Петербург
СИП-4 2x35-0,6/1 | тип 14г | 0.08 | 0.205 | 24СВ 1258 | 0.334 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x25-0,6/1 | тип 16а | 0.327 | 0.483 | 23СВ 960 | 0.901 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x35-0,6/1 | тип 16а | 0.334 | 0.509 | 23СВ 991 | 0.696 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0.089 | 0.214 | 22СВ 513 | 0.132 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0.072 | 0.197 | 22СВ 513** | 0.107 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 10 | 0.06 | 0.175 | 22СВ 513*** | 0.089 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0.08 | 0.205 | 22СВ 512* | 0.12 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x70-0,6/1 | тип 12 | 0.211 | 0.336 | 22СВ 511 | 0.232 | Санкт-Петербург
СИП-4 4x95-0,6/1 | тип 12 | 0.158 | 0.283 | 1СВ 711 | 0.125 | Санкт-Петербург
ВВГнг 3х10(ож)-1 | бухта | 0.038 | 0.038 | 7АП 836 | 0.072 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 0.283 | 0.534 | 24ВТ 092 | 0.297 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 1.168 | 1.478 | 24Т3Ч 597 | 1.217 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 1.12 | 1.43 | 24Т3Ч 598 | 1.207 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 12 | 0.295 | 0.42 | 23Б3В 686 | 0.257 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 12 | 0.228 | 0.353 | 23Т3Т 1059 | 0.188 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 14 | 0.451 | 0.616 | 24ВП 182 | 0.366 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 0.661 | 0.916 | 24ВП 183 | 0.552 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х50мс(N)-1 | тип 22а | 2.64 | 3.24 | 24АТ 1112 | 2.029 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 14 | 0.248 | 0.408 | 22Б2Т 293 | 0.151 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 14 | 0.342 | 0.502 | 23АТ 1255 | 0.206 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 1.98 | 2.438 | 24АТ 1465 | 1.251 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 2.443 | 3.11 | 24АТ 1466 | 1.515 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 16а | 0.423 | 0.653 | 23АВ 1234 | 0.206 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 18 | 0.508 | 0.973 | 24АП 074 | 0.253 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 22а | 2.86 | 3.53 | 24АТ 1459 | 1.438 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 1.131 | 1.891 | 24АВ 1286 | 0.457 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 1.155 | 1.825 | 24АТ 1456 | 0.478 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 2.48 | 3.2 | 24АТ 1458 | 1.021 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 0.796 | 1.5 | 23АЧ 365 | 0.209 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 0.963 | 1.388 | 24АВ 977 | 0.254 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 2.891 | 3.548 | 24АЧ 293 | 0.756 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 | бухта | 0.021 | 0.021 | 0АТ 1069** | 0.004 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 0.969 | 1.64 | 24АВ 518 | 0.212 | Санкт-Петербург
АПвБШп 4х300мс(N)-1 | тип 22а | 0.389 | 1.025 | 24АВ 1132 | 0.067 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 | тип 10 | 0.152 | 0.267 | 23ВЧ 300 | 0.265 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 | тип 16а | 0.144 | 0.304 | 23ВЧ 297 | 0.244 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 | тип 10 | 0.077 | 0.137 | 23ВТ 330 | 0.073 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 | тип 16а | 0.492 | 0.76 | 24ВВ 047 | 0.428 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 | тип 16а | 0.314 | 0.574 | 24Б3В 153 | 0.262 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х35мк(N,PE)-1 | тип 10 | 0.032 | 0.122 | 23Б3Т 697 | 0.025 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х35мк(N,PE)-1 | тип 18а | 0.569 | 0.979 | 24Б3В 717 | 0.43 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х50мс(N,PE)-1 | тип 16а | 0.222 | 0.452 | 24АП 722 | 0.146 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х70мс(N,PE)-1 | тип 16 | 0.27 | 0.47 | 24АП 721 | 0.139 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 | тип 18 | 0.738 | 1.404 | 22АЧ 1140 | 0.265 | Санкт-Петербург
АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 | тип 14 | 0.187 | 0.347 | 24АВ 038 | 0.072 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 0.662 | 0.892 | 24РЧ 081 | 0.506 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 1.65 | 1.86 | 24РЧ 085 | 1.286 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 1.64 | 1.87 | 24РЧ 080 | 1.255 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 1.62 | 1.85 | 24РЧ 084 | 1.274 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 1.69 | 1.91 | 24РЧ 082 | 1.282 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 1.63 | 1.81 | 24РЧ 086 | 0.876 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 14 | 0.185 | 0.31 | 23ВЧ 284 | 0.08 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1.8 | 2.015 | 24РТ 229 | 0.781 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1.016 | 1.246 | 24РТ 232 | 0.443 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1.825 | 2.035 | 24РТ 230 | 0.794 | Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1.87 | 2.05 | 24РТ 784 | 0.78 | Санкт-Петербург
ПвБШп 4х50мс(N)-1 | тип 14 | 0.496 | 0.656 | 24АЧ 099 | 0.194 | Санкт-Петербург
ПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 14 | 0.263 | 0.423 | 24АП 516 | 0.081 | Санкт-Петербург
ПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 20а | 3.216 | 3.751 | 24АТ 361 | 0.441 | Санкт-Петербург
ПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 1.083 | 2.618 | 23Б2Ч 719 | 0.253 | Санкт-Петербург
Кабель ПвВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | тип 8 | 0.07 | 0.115 | 1ВЧ 112 | 0.073 | Санкт-Петербург
Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 | тип 14г | 0.575 | 0.755 | 1АТ 1343 | 0.148 | Санкт-Петербург
Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 | тип 14г | 1.35 | 1.53 | 1АТ 1342 | 0.345 | Санкт-Петербург